台灣大學生農學院共同儀器中心質譜儀使用申請表      申請實驗進行日期：   年    月   日

| - 申請者姓名： | - E-mail： |
| --- | --- |
| - 實驗室負責人： | - 聯絡電話： |
| - 所屬單位： | - 樣品名稱： |
| 7. 樣品是否經 0.45 µm過濾? □ 是 □ 否 樣品中是否含有鹽類 (buffer)? □ 是 □ 否 |  |
| 8. 物理狀態: □ 純物質(可溶解樣品之溶劑 □ MeOH ; □ ACN ; □ H2O ; □ Other ; □ 液體(溶於何種溶劑 □ MeOH ; □ ACN ; □ H2O ; □ Other ; 約略濃度: ; □ 油性(溶於何種溶劑 □ MeOH ; □ ACN ; □ H2O ; □ Other ; 約略濃度: ; |  |
| 9. 樣品純化方式 (請附LC層析圖及層析條件) □ 從HPLC peak 收集, column type □ SPE固相萃取 □ 樣品未經純化分離 □ Other ; |  |
| 10. 樣品保存方式：□ 4℃冷藏； □ -20℃冷凍 □室溫 □ 毒性 □ Other |  |
| 11. m.p.: b.p.: (若不清楚可不填) |  |
| 12. 樣品酸鹼度: pH = (若不清楚可不填) ; □ acid type □ base type |  |
| 13. 偵測離子模式: □ positive ion □ negative ion □由操作人員判定 |  |
| 14. 質量測定範圍: （全質譜圖ESI 50~2000 m/z）; □放大圖譜 範圍 ; |  |
| 15. 可能之分子量、分子式與結構式：Mass: ; □ Formula ; 結構式：(Ex. ChemDraw File ) |  |

* 請申請者詳述1~15項資料

ESI送樣注意事項:

- 樣品中禁止含有界面活性劑、磷酸、硫酸、無機鹽類、放射性、易揮發、光敏感、空氣敏感、濕氣敏感、腐蝕性或非揮發性鹽類。

- 送測樣品需經SPE固相萃取及HPLC純化，並經 0.45 µm過濾，若因送測樣品中含夾雜物而造成機器污染或損害時，送測者必須負相關儀器清理費用或賠償責任。

- 樣品溶劑添加物：(添加含量需低於 0.5%)

酸：限用醋酸及甲酸

鹼：限用高純度三乙基胺及氨水

鹽：限用高純度甲酸銨及乙酸銨

- 採單離化合物直接注入(infusion)方式進樣，溶液體積需大於0.2 mL，建議濃度為0.05 ~ 0.5 ppm

- 送測申請表須檢附 HPLC 圖譜

聯絡人： 林佩吟小姐 Tel: 02-3366-5290  E-mail: ntuagricenter@ntu.edu.tw

呂廷璋老師 食品科技研究所 Tel: 02-3366-4131  E-mail: tjlu@ntu.edu.tw